ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ ВЕРЕВКИ

Исполнитель работы – Муляренко Дарья (9 кл.), Таицкая школа

Руководитель работы – Потехина Г.В.

Введение

В поселке Тайцы есть замечательный усадебный комплекс XVII века – Демидовская усадьба. В 1743 году в этом месте выявилась ценность подземных источников. Речка Веревка являлась основной водной системой парка. Ее истоки находятся на Орловских и Березовских ключах. Веревка-приток Ижоры. У речки есть притоки. Местные природные ключи были превращены в искусственные каналы, на слиянии которых находится Большое озеро. В каналах водилась форель. Был здесь и водопад...

Вода Веревки издавна славилась чистотой, прозрачностью и вкусом. Пруды и озера Царского Села подпитывались из таицких ключей. А.С.Пушкин так писал о скульптуре «Девушка с кувшином» в Екатерининском парке:

И нимфа с чистою водой

Такой прозрачной, ключевой...

Сейчас многое изменилось: на месте бывшего водопада еще валяется каменный столб, русло речки очень сильно обмелело, во многих местах заросло.

Исходя из того, что состояние речки за последние годы сильно ухудшилось, я поставила для себя следующую цель: оценить качество воды в реке Веревке.

Для выполнения данной цели я использовала следующие приборы и материалы: пластмассовые бутылки (для пробоотбора), маркер (для подписи проб).

Выполнение работы

Для выполнения работы я выбрала три места для отбора проб:

- у горбатого мостика,

- в заводи

- у бетонного моста.

Химический анализ проводился в аналитической лаборатории ПИЯФ РАН. По данным химического анализа были составлены таблицы.

Таблица 1

Сводная таблица результатов анализа проб в реке Веревке 2000 года

| Название вещества | Проба у горбатого моста, мг/л | Проба в заводи, мг/л | Проба у бетонного моста, мг/л | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,03 | — | 6,7 | 6,5–8,5 |
| Цветность | 8,0 | — | 31 | отн. окр. |
| Мутность | <0,5 | 7,05 | <0,5 |  |
| Фенол | <1 | <1 | <1 | 0,001 |
| Аммоний | 0,13 | 0,13 | <0,01 | 2,2 |
| Фосфор | 0,19 | 0,28 | 0,05 |  |
| Нитриты | 0,005 | 0,25 | 0,15 | 0,033 |

Таблица 2

Сводная таблица результатов анализа проб в реке Веревке за 1999 год

| Название вещества | Река Веревка, исток , мг/л | Река Веревка, русло 1, мг/л | Река Веревка, русло 2, мг/л | ПДК мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 0,32 | 0,45 | 0,45 | 2,0 |
| Нитриты | н/обн | 0,12 | 0,14 | 0,033 |
| Нитраты | 54 | 45 | 48 | 45 |
| БПК-5 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 3,5 |
| Растворенный О2 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6 |
| Хлориды | 2,9 | 29 | 28,8 | 100 |
| Сульфаты | 33 | 34 | 34,8 | 40 |
| Железо общее | 0,25 | 0,55 | 0,57 | 0,3 |

Из анализа таблиц следует, что в 2000 году есть повышенное содержание фенола и нитритов, а в 1999 году повышенное содержание аммиака, нитритов, нитратов, растворенного кислорода и железа.

Выводы.

Превышения по многим показателям в 1999 году могут быть обусловлены аномальными гидрометеорологическими условиями лета(продолжительной высокой температурой воздуха и воды и практическим отсутствием атмосферных осадков. Повышенное содержание нитритов и фенола в 2000 году может быть связано с заболоченностью и застоем воды из-за пересыхания реки.

Используемая литература

1. Муравьёв А.Г. «Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами», Кримас + , СПб., 1998.